 江苏科永和工程建设质量检测鉴定中心有限公司                                  KYH-JL-945-2026(0)

检验检测委托协议书15
【聚氨酯】

	委托单位帐号：
	
	委托编号：     -           

	委

托

单

位

填

写
	委托单位
	
	质量监督号
	

	
	建设单位
	
	委托人/电话
	

	
	施工单位
	
	见证人/见证号
	

	
	 监理/见证单位
	
	工程地址
	

	
	工程名称
	  

	
	领取报告方式
	□自取  (邮寄（地址：                              收件人：       联系电话：       ）

	
	来样方式
	□有见证送样  (无见证送样
	检后样品处理
	(客户取回  (由中心处理

	
	样品状态
	(尺寸符合要求  □正常
	检测类别
	□初检  □复检

	
	检测地点
	(竹山路361号    (其他：

	
	序号
	检测标准
	样品名称
	检测项目
	样品委托信息
	临时编号

	
	1
	(JG/T314-2012

（适用于在工业与民用建筑中使用的聚氨酯硬泡复合板）
	(硬泡聚氨酯材料
	(表观密度(导热系数(平均温度25℃)(尺寸稳定性(拉伸强度(压缩强度(吸水率(燃烧性能    级((单体燃烧(可燃性(氧指数(产烟特性(燃烧滴落物/微粒)
	规格型号：

(1200*600*      mm
生产厂家：  

部位：      

代表批量：  
	

	
	
	
	(硬质非金属面层聚氨酯硬泡复合保温板
	(外观质量(尺寸允许偏差(面层与保温材料拉伸粘结强度(耐冻融性能(燃烧性能     级((单体燃烧(可燃性(氧指数(产烟特性(燃烧滴落物/微粒)
	规格型号：  

(1200*600*      mm
生产厂家：  

部位：      

代表批量：  
	

	
	
	
	(软质面层聚氨酯硬泡复合保温板
	(外观质量(尺寸允许偏差(面层与保温材料拉伸粘结强度(尺寸稳定性（(80℃(-30℃）(耐冻融性能(燃烧性能     级((单体燃烧(可燃性(氧指数(产烟特性(燃烧滴落物/微粒)
	规格型号：  

(1200*600*      mm
生产厂家：  

部位：      

代表批量：  
	

	
	2
	(JC/T998-2006
（适用于现场喷涂法施工的聚氨酯硬泡体非外露保温材料）
	(喷涂聚氨酯硬泡体保温材料
	(密度(导热系数(粘结强度(尺寸变化率(抗压强度(拉伸强度(断裂伸长率(吸水率(水蒸气透过率(燃烧性能      级((单体燃烧(可燃性(氧指数(产烟特性(燃烧滴落物/微粒)
	类型：(Ⅰ型(Ⅱ-A(Ⅱ-B

规格型号：

(      *      *      mm

生产厂家：  

部位：      

代表批量：  
	

	
	3
	(GB/T20219-2015

(适用于建筑物或非建筑物绝热用，服务范围-60℃到80℃的喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料)
	(绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料
	(表观芯密度(压缩强度或10%形变的压缩应力(尺寸稳定性((-20℃(70℃(80℃)(初始导热系数平均温度23℃(老化导热系数平均温度23℃(抗拉强度(粘结性(吸水率(燃烧性能     级((单体燃烧(可燃性(氧指数(产烟特性(燃烧滴落物/微粒)
	类型：(ⅠA(ⅠB(ⅠC

(ⅡA(ⅡB

规格型号：

(      *      *     mm

生产厂家：  

部位：      

代表批量：  
	

	
	4
	(GB/T21558-2008

(适用于建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料)
	(建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料
	(尺寸偏差(外观(芯密度(压缩强度或10%压缩应力(导热系数（(初期导热系数平均温度23℃(长期热阻）(尺寸稳定性（(70℃(-30℃）(水蒸气透过系数(吸水率(燃烧性能      级((单体燃烧(可燃性(氧指数(产烟特性(燃烧滴落物/微粒)
	类型：(Ⅰ(Ⅱ(Ⅲ

规格型号：

(      *      *     mm

生产厂家：  

部位：      

代表批量：  
	  

	
	我方已知悉强制性标准规定必须检测项目，保证对所提供的样品及资料信息负责，并全力配合检测工作正常开展，同意选用以上检测方法。

                                委托人签名：                     委托日期：   年   月   日

	
	备    注
	          

	检  测单  位填  写
	样品信息
	状况
	(符合要求
	(其他：                                                                              

	
	
	标识、封志
	(符合要求
	(其他：                                                                              

	
	合同评审
	检测方法和标准是否满足委托单位要求        □是            □否
公司能力和资源是否满足委托单位要求        □是            □否

	
	我方保证检测的科学性、公正性，对检测报告负责。

收样人签名：                    收样日期：     年   月   日

	
	检测费用
	元（仅在委托单末页联填写）
	(记账  (已付

	账  户信  息
	账户名称
	江苏科永和工程建设质量检测鉴定中心有限公司

	
	账    号
	535258216717
	开 户 行
	中国银行南京江宁高新区支行

	填表说明
	1、委托送样检测，本中心仅对送检样品负责，如对检测结果有异议，请于报告签发日期15日内提出；

2、修改报告，需提供委托单位、监理单位等相关证明，方可修改，并在报告签发之日3年内提出；

3、委托方要求自行取回样品的，请在报告签发之日15日内取回，逾期样品本中心将统一处理；

4、对需要选择的项目，请在“□”内打“√”，如对样品附件和技术文件有保密要求，请在备注栏中说明。

	单位地址：


	南京市江宁区竹山路361号(总部)                 

南京市江宁开发区胜太西路59-27号（开发区）      

来凤路9-5号门面房（禄口）

宁芜大道新铜花苑小区对面（滨江） 
	电话：025-52163396

电话：025-52123189 

电话：025-52770690

电话：025-52163396

	单位网址：
	http://www.jskyh.com/（可下载委托协议）
	




